## 1000¦1000
Aqua M60 (AM60) |  | Softwareversion: | 5.0.2 | Hardwarerevision: | Rev 3 | Datum: | 2023-02-07 | Prüfer: | Hörle
Basiskonfiguration
Lockbits [7;0] | Soll | 0xFF
| Ist | 0xFF
Fuse 0 [7; 0] | Soll | 0xFF
| Ist | 0xFF
Fuse 1 [7; 0] | Soll | 0x00
| Ist | 0x00
Fuse 2 [7; 0] | Soll | 0xFF
| Ist | 0xFF
Fuse 3 [7; 0] | Soll | 0xFF
| Ist | 0xFF
Fuse 4 [7; 0] | Soll | 0xFF
| ist | 0xFF
Watchdog Timer |  | Gesetzt
Debug Defines entfernt |  | Entfernt
Versionsnummer in Code gesetzt |  | Ja
Versionsnummer in Git getagt |  | Ja
Code inkl. Release Binaries in Git gepusht |  | Ja
Softwaretest
BT-Kopplung | Funktion | Ja
| Anzeige auf Display | Ja
BT-Pairing | Funktion | Ja
| Anzeige auf Display | Ja
Lampe | Funktion | Ja
Backgroundbeleuchtung | Funktion | Ja
3 Filterstufen | Funktion | Ja
| Anzeige auf Display | Ja
Wertemessung interner Sensor | Funktion | Ja
Wertemessung externer Sensor | Funktion | Ja
Kalibrationserfassung für Sensor | Anzeige auf Display | Ja
| Funktion | Ja
Anzeige Batteriewerte | Messung | Ja
| Anzeige auf Display | Ja
Hardwaretest
Batterielaufzeit |  | Erfasst